## misura lambda
x_i (mm) | x_f (mm) | deltax (mm) | N | lambda (nm) | sigma_lambda (nm) |  | sigma_x | n
10.76 | 11.08 | 0.064 | 200 | 640 | 28.2843 |  | 0.002 | 1
10.85 | 10.53 | 0.064 | 200 | 640 | 28.2843 |  |  | na
9.24 | 8.92 | 0.064 | 200 | 640 | 28.2843 |  |  | 1.0003
12.19 | 12.51 | 0.064 | 200 | 640 | 28.2843
|  |  | media (nm) | 640
|  |  | sigma (nm) | 28.3 | errore percentuale | 4.422%

## misura n
N | n | sigma_n | lambda (m)
41 | 1.0003 | 1.5555e-05 | 6.4e-07
42 | 1.0003 | 1.5934e-05 | sigma_lambda (m)
42 | 1.0003 | 1.5934e-05 | 2.8e-08
41 | 1.0003 | 1.5555e-05
42 | 1.0003 | 1.5934e-05 | d (m)
0.05
media | 1.0003 |  | sigma_d (m)
sigma | 1.6087e-05 |  | 0.002
Come errore si fornisce la somma in quadratura dell’errore statistico (deviazione standard del campione) e dell’errore propagato.

## misura L
x_i (mm) | x_f (mm) | deltax (mm) | Lp (mum) | sigma_x (mm)
15.93 | 15.96 | 0.006 | 6 | 0.002
15.93 | 15.96 | 0.006 | 6 | sigma_deltax (mm)
15.96 | 15.93 | 0.006 | 6 | 0.0028284
|  | media (mum) | 6
|  | sigma (mum) | 2
Sebbene l’errore strumentale sia più vicino a 3 mum, si preferisce attribuire a Lp un errore di 2 mum soltanto; questo perché da un lato la misurazione ha avuto lo stesso esito tre volte, dall’altro variando una delle due posizioni del micrometro di 0.01 mm (pari alla risoluzione dello stesso) si ottiene una variazione di Lp di esattamente 2 mum.

## sodio
x_i (mm) | x_f (mm) | deltax (mm) | N | deltaLamda (A) | sigma_deltaLamda (A) |  | lambda (A) | sigma_x (mm)
11.07 | 15.23 | 0.832 | 3 | 6.261 | 0.021284 |  | 5893 | 0.002
11.1 | 18 | 1.38 | 5 | 6.2912 | 0.012894
19.55 | 13.92 | 1.126 | 4 | 6.1683 | 0.015494 |  |  | sigma_deltax (mm)
18.02 | 12.47 | 1.11 | 4 | 6.2572 | 0 |  |  | 0.0028284
12.46 | 16.67 | 0.842 | 3 | 6.1866 | 0
15.27 | 19.52 | 0.85 | 3 | 6.1284 | 0
|  |  | media (A) | 6.2154 | errore percentuale | 1.022%
|  |  | sigma (A) | 0.063548
Se si considera solamente l’incertezza dovuta alla sensibilità del micrometro, i valori di deltaLambda risultano incompatibili. È chiaro, perciò, che sull’incertezza della misura pesa
di più l’incapacità dello sperimentatore di determinare la posizione precisa in corrispondenza
della quale si osserva la massima interferenza, piuttosto che l’errore legato allo strumento. Si
calcola dunque la media dei deltaLambda - e non la media pesata.